◎簡易室內裝修「施工許可證」審查應檢附表單及注意事項◎

一、應檢送以下文件報請備查：

| 項次 | 文件項目 |  | 簽章與加註事項 | 份數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 簡裝施工許可審核表 |  | 1.市府查詢核章 2.審查機構收件章 | 乙式 1份 |
| 1 | 室內裝修施工許可證(不得塗改) |  | 1.全用印，不得塗改。 2.日期與核備章日期相同。 3.相關資訊登載須與申請內容一致。 | 乙式2份 (加蓋戳章及編號後1份檢還) |
| 2 | 新北市 室內裝修說明書 |  | 簽章人員簽章。 | 乙式 1份 |
| 3 | 室內裝修圖說（裝修平面圖、天花平面圖） |  | 1.簽章人員簽章，不得塗改。 2.圖面繪製依規定標示違建等事項。 3.如無涉及天花板裝修，免檢附天花 平面圖。 | 乙式2份 (加蓋戳章及編號後1份檢還) 另第二張起須加蓋戳章騎縫 |
| 4 | 建築師開業證書影本或室內裝修業專業技術人員登記證影本 |  | 簽章人員用印並加蓋與正本相符章。 | 乙式 1份 |
| 5 | 申請人身分證 影本 |  | 申請人用印並加蓋與正本相符章。 | 乙式 1份 |
| 6 | 違建項目簽證表 |  | 簽章人員簽章。 | 乙式 1份 |
| 7 | 違建索引圖面及違建相片 |  | 1.簽章人員簽章，並加蓋騎縫章。 2.圖面、照片等須完整顯示違建空間 現況。 | 乙式 1份 |
| 8 | 使照圖說與存根、變使圖說與存根或用途免變證明文件 |  | 1.正本或影本(採影本者，申請人用印 並加蓋與正本相符章)。 2.承1，使照或變使圖(施工科申請) 可採影本。 | 乙式 1份 |
| 10 | 第一類建物謄本 |  | 1.謄本正本，採影本者申請人用印並 加蓋與正本相符章。 2.謄本有效期以掛件申請日前三個月 以內者視為有效。 | 乙式 1份 |
| 11 | 測量成果圖 |  | 1.正本或影本(採影本者，申請人用印 並加蓋與正本相符章)。 | 乙式 1份 |
| 項次 | 文件項目 |  | 簽章與加註事項 | 份數 |
| 12 | 送審人員名單 |  | - 申請人簽章(法人大、小章) 。 - 受託人簽章。 - 如為室裝業送件，右下角加蓋室裝(設計)公司大小章及負責人簽名。 | 乙式 1份 |
| 13 | 違建拆除切結書 |  | 1.涉及違建須併案拆除者應檢附。 2.申請人須簽章。 | 乙式 1份 |
| 14 | 變更記錄切結書 |  | 1.各項查詢應確實填具。 2.設計人(或專業技術人員)須簽章。 3.承2，如為室裝業送件，簽章處須 蓋室裝(設計)業公司大小章及負 責人簽名。 | 乙式 1份 |
| 15 | 門牌(整編)證明書 |  | 1.申請人用印(法人大、小章)。 2.採影本者，加蓋與正本相符章。 | 乙式 1份 |
| 16 | 建築物使用權同意書 |  | 1.建築物所有權人與使用人為同一 人者，以第一類謄本正本為證，免 再檢附本文件。 2.申請人用印(法人大、小章)。 3.面積標示方式，可採阿拉伯數字或 大寫(國字)數字填具。 4.建築物所有權人須用印。 | 乙式 1份 |
| 17 | 現況索引圖面及現況相片 |  | 1.以證代函案件者適用。 2.圖面、照片等須完整顯示空間現況 | 乙式 1份 |
| 18 | 免變書圖文件 |  | 1.涉及後續辦理併案免變(構造)者， 應檢附相關免變圖說，於審查時核 對相關位置與形式(如地板墊高、 分戶牆異動)，避免日後併案免變 審查(工務局)時，產生爭議。 2.相關免變項目(用途除外)，請詳「新 北市政府辦理建築物一定規模以 下免辦理變更使用執照要點」之附 表二規定辦理。 | 乙式 1份 |
| 19 | 套 房 | 直下層同意書 | 1.須經直下層建築物所有權人蓋章。 2.須併附直下層第一類登記簿謄本及 測量成果圖影本。 3.如直下層均為同一所有權人者，得 免檢附本同意書。 | 乙式 1份 |
|  |  | 結構計算資料 | 結構計算資料須結構簽證人員簽章。 |  |
|  |  | 損鄰事件處理程序切結書 | 申請人及設計建築師簽章。 |  |
| 20 | 高層建築物 | 燃氣設備說明書 | 建築師簽章。 | 乙式 1份 |
|  |  | 燃氣設備切結書 | 申請人簽章。 |  |
| 項次 | 文件項目 |  | 簽章與加註事項 | 份數 |
| 21 | 原涉及防火綜檢或性能設計之建築物 | 無涉及原認可防火避難綜合檢討報告書或建築物防火避難性能設計畫書說明 | 建築師簽章。 | 乙式 1份 |
|  |  | 原認可之防火避難綜合檢討報告書或建築物防火避難性能計畫書說明 | 建築師簽章。 |  |

二、提醒事項

1.所有文件用印、簽名格式應一致。

2.施工許可證、圖說不得塗改。

3.涉及違建須拆除者，應檢附違建拆除切結書。

4.採「以證代函」案件申請，方須檢附現況照片及索引平面圖。

5.涉及併案免變(構造)申請者，雖經本審查機構核發施工許可

證(僅得施作簡裝申請內容工項)，惟免變項目尚未經市府核

備程序完竣，不得施工。如免變部分未經市府核備先行動工

衍生爭端者，概由簽章人員負責。

6.有關直下層同意書，施工許可證申辦階段，雖僅需準備1份。

惟避免日後申辦竣工時，產權同意產生爭議，建議預先準備

乙式3份為宜(施工許可/一定規模免變/竣工)。